## Лист2
Спецификация к лоту № 110 на поставку выключателей автоматических в 2017 г. (АО "Норильскгазпром")
№ п/п | Код ЗП | Наименование | ГОСТ | Марка | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во
1 | Ш0001216 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 47-29/аналог | 1р,32А ИЭК, 400 В, 1 полюс, характеристика срабатывания-С | шт | 13
2 | Ш0001230 | Выключатель автоматический | ГОСТ 2585-81Е | АЕ-1031М-1/аналог | 25 А, 400 В, 1 полюс | шт | 9
3 | Ш0001242 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.148-80 | АЕ-2043-10/аналог | 10 А | шт | 4
4 | Ш0001243 | Выключатель автоматический | ГОСТ 2585-81Е | АЕ-2043/аналог | 63 А | шт | 4
5 | Ш0001256 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 47-29/аналог | 1р,25А, ИЭК,400 В, 1 полюс,характеристика срабатывания-С | шт | 13
6 | Ш0001262 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.139-78 | АП-50Б-3МТ/аналог | Трехполюсный напряжение 500В, номинальный ток 16 А. , уставка по току срабатывания 10In | шт | 8
7 | Ш0001269 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.139-78 | АП-50Б ЗМТ/аналог | уставка по току срабатывания 10In. Номинальный ток - 25 А. | шт | 8
8 | Ш0001270 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.139-78 | АП-50Б-ЗМТ/аналог | уставка по току срабатывания 10In.Номинальный ток - 25 А. | шт | 2
9 | Ш0001284 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.148-80 | АЕ-2046М/аналог | 100-00-УЗ, УХЛ4-А, 10А, 380В | шт | 4
10 | Ш0012551 | Выключатель автоматический | ТУ 16-93 ИГПН.641353.077 | ВА57-31-340010-20УХЛ4/аналог | 100 А,независимый расцепитель 690 В,50 Гц,1з+2р. Уставка токов короткого замыкания 800 А. | шт | 1
11 | Ш0012601 | Выключатель автоматический |  | АВДТ 32 С32/аналог | Дифференциального тока | шт | 5
12 | Ш0012951 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 21-29-320010-00У3/аналог | Трехполюсной, 380 В; 16 А.Вид максим.расц.-электромагнитный,ном.ток расц.Iн-16 А, уставка по току сраб. В зоне к.зам. I/Iн- 12 I ном | шт | 3
13 | Ш0012952 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА21-29-320010-00 УЗ/аналог | Трехполюсной,380 В;63 А.Вид максим.расц.-электромагнитный,ном.ток расц.Iн-16 А,уставка по току сраб.В зоне к.зам.I/Iн - 12 Iном | шт | 2
14 | Ш0012954 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 5731 80А 340010/аналог | Ном.напряжение 690В. Установка тока короткого замыкания 800 А | шт | 2
15 | Ш0016263 | Выключатель пакетный | ГОСТ 9098-78 | ПВ2-40 м/аналог | исп.1 | шт | 2
16 | Ш0017348 | Выключатель атоматический |  | ВА 47-29/аналог | 1р,16А, ИЭК | шт | 27
17 | Ш0023488 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р50345-99 | ВА47-63/аналог | 25 А | шт | 5
18 | Ш0031059 | Выключатель с индикатором |  | А16-046/аналог | 1-клавишный | шт | 20
19 | Ш0034780 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 99М-250-200/аналог | открытой установки, номинальный рабочий ток,In,А-200,номинальная отключающая рабочая способность(690),номинальное рабочее напряжение (переменный ток 40-60Гц), энергопотребление Вт50 | шт | 2
20 | ш0034781 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 99М-250-125/аналог | открытой установки номинальный рабочий ток,In,А-125,номинальная отключающая рабочая способность(400),номинальное рабочее напряжение (переменный ток 40-60Гц), энергопотребление Вт51 | шт | 2
21 | ш0034782 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 47100-3-100/аналог | 100 А, 400 В, 3 полюса,характеристика срабатывания-С | шт | 1
22 | Ш0036713 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | ВА 47-29 /аналог | 1п. 6А | шт | 2
23 | Ш0036714 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | ИЭК ВА 47-29 /аналог | 2п. 6А | шт | 2
24 | Ш0037217 | Выключательавтоматический | ГОСТ Р 50030.2, ГОСТ 9098 | ВА-88-35/аналог | 250А | шт | 1
25 | Ш0038983 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50345-99 | ВА47-29 2Р 3А/аналог | двухполюсный, 3А | шт | 12
26 | Ш0039860 | Выключатель автоматический однополюсный | ГОСТ Р 50345-99 | С25/аналог | Кат.№604807 Откл.способность 6000А-МЭК 60898-95 Icu 6kA 400В | шт | 10
27 | Ш0040673 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.148-80 | АЕ-2043М-100/аналог | 10А | шт | 4
28 | Ш0042861 | Выключатель автоматический | ТУ 16-98 ИГПН.641353.077 | ВА57-31-340010-20УХЛ3/аналог | 660 В, 50 Гц, Iрасц=80 А, Iотс=1200 А, переднее присоединение. | шт | 2
29 | Ш0043240 | Выключатель автоматический | ТУ 99 АГИЕ.641243.039 | АД14 50А 30мА, арт. МАD10-4-050-С-030/аналог | дифференциального тока Uном=230/400В, 50Гц, Iном=50А, Iном. откл. диф.=30мА, со встроенной защитой от сверхтоков, тип рабочей характеристики АС, тип характеристики срабатывания от сверхтоков С, IP20, УХЛ4 | шт | 2
30 | Ш0046620 | Выключатель автоматический | 06120206R0 | BKN 1P+N C16A/аналог | Iоткл.ном.=6КА 1-полюсный с расцепителем нейтрали Iном=16А тип защитной характеристики C Uном=400В АС | шт | 4
31 | Ш0050738 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 16А/аналог | номинальный ток Iн= 16 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
32 | Ш0050739 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 25А/аналог | номинальный ток Iн= 25 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
33 | Ш0050740 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 32А/аналог | номинальный ток Iн= 32 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
34 | Ш0050741 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 40А/аналог | номинальный ток Iн= 40 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
35 | Ш0050742 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 50А/аналог | номинальный ток Iн= 50 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
36 | Ш0050743 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 63А/аналог | номинальный ток Iн= 63 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
37 | Ш0050744 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 80А/аналог | номинальный ток Iн= 80 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
38 | Ш0050745 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 100А/аналог | номинальный ток Iн= 100 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
39 | Ш0050746 | Автомат дифференциальный | ГОСТ Р 50345 | АД14 4Р 10А 30мА ИЭК/аналог | четырехполюсной, номинальный ток Iн= 10 А, 30 мА, напряжение 230/400 В | шт | 2
40 | Ш0050747 | Автомат дифференциальный | ГОСТ Р 50345 | АД14 4Р 25А 100мА ИЭК/аналог | четырехполюсной, номинальный ток Iн= 25 А, 100 мА, напряжение 230/400 В | шт | 2
33 | Ш0050740 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 32А/аналог | номинальный ток Iн= 32 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
34 | Ш0050741 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 40А/аналог | номинальный ток Iн= 40 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
35 | Ш0050742 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 50А/аналог | номинальный ток Iн= 50 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
36 | Ш0050743 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 63А/аналог | номинальный ток Iн= 63 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
37 | Ш0050744 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 80А/аналог | номинальный ток Iн= 80 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
38 | Ш0050745 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 100А/аналог | номинальный ток Iн= 100 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2
39 | Ш0050746 | Автомат дифференциальный | ГОСТ Р 50345 | АД14 4Р 10А 30мА ИЭК/аналог | четырехполюсной, номинальный ток Iн= 10 А, 30 мА, напряжение 230/400 В | шт | 2
40 | Ш0050747 | Автомат дифференциальный | ГОСТ Р 50345 | АД14 4Р 25А 100мА ИЭК/аналог | четырехполюсной, номинальный ток Iн= 25 А, 100 мА, напряжение 230/400 В | шт | 2
* - к поставке могут быть предложены аналоги, имеющие идентичные технические характеристики заявляемым материально-техническим ресурсам,
производимые в соответствие требуемому ГОСТ или по техническим условиям заводов-изготовителей

## Лист1
Код номенклатурной группы | Номенклатурная группа | Код номенклатурной подгруппы | Наименование номенклатурной подгруппы | № лота | Код ЗП | Наименование | ГОСТ | Марка | Техническая характеристика | Ед.изм. | План закупок на 2017 год (в базовых ценах без ТЗР и НДС)
Всего
[11 empty] | Кол-во | Цена, руб | Сумма, тыс.руб
2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0001216 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 47-29 | 1р,32А ИЭК, 400 В, 1 полюс, характеристика срабатывания-С | шт | 13 | 77 | 1.001 | 1001
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0001230 | Выключатель автоматический | ГОСТ 2585-81Е | АЕ-1031М-1 | 25 А, 400 В, 1 полюс. | шт | 9 | 100 | 0.9 | 900
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0001242 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.148-80 | АЕ-2043-10 | 10 А | шт | 4 | 900 | 3.6 | 3600
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0001243 | Выключатель автоматический | ГОСТ 2585-81Е | АЕ-2043 | 63 А | шт | 4 | 900 | 3.6 | 3600
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0001256 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 47-29 | 1р,25А, ИЭК,400 В, 1 полюс,характеристика срабатывания-С | шт | 13 | 77 | 1.001 | 1001
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0001262 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.139-78 | АП-50Б-3МТ | Трехполюсный напряжение 500В, номинальный ток 16 А. , уставка по току срабатывания 10In | шт | 8 | 900 | 7.2 | 7200
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0001269 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.139-78 | АП-50Б ЗМТ | уставка по току срабатывания 10In. Номинальный ток - 25 А. | шт | 8 | 900 | 7.2 | 7200
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0001270 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.139-78 | АП-50Б-ЗМТ | уставка по току срабатывания 10In.Номинальный ток - 25 А. | шт | 2 | 900 | 1.8 | 1800
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0001284 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.148-80 | АЕ-2046М | 100-00-УЗ, УХЛ4-А, 10А, 380В | шт | 4 | 855 | 3.42 | 3420
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0012551 | Выключатель автоматический | ТУ 16-93 ИГПН.641353.077 | ВА57-31-340010-20УХЛ4 | 100 А,независимый расцепитель 690 В,50 Гц,1з+2р. Уставка токов короткого замыкания 800 А. | шт | 1 | 2160 | 2.16 | 2160
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0012601 | Выключатель автоматический |  | АВДТ 32 С32 | Дифференциального тока | шт | 5 | 1500 | 7.5 | 7500
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0012951 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 21-29-320010-00У3 | Трехполюсной, 380 В; 16 А.Вид максим.расц.-электромагнитный,ном.ток расц.Iн-16 А, уставка по току сраб. В зоне к.зам. I/Iн- 12 I ном | шт | 3 | 3000 | 9 | 9000
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0012952 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА21-29-320010-00 УЗ | Трехполюсной,380 В;63 А.Вид максим.расц.-электромагнитный,ном.ток расц.Iн-16 А,уставка по току сраб.В зоне к.зам.I/Iн - 12 Iном | шт | 2 | 3100 | 6.2 | 6200
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0012954 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 5731 80А 340010 | Ном.напряжение 690В. Установка тока короткого замыкания 800 А | шт | 2 | 2160 | 4.32 | 4320
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0016263 | Выключатель пакетный | ГОСТ 9098-78 | ПВ2-40 м | исп.1 | шт | 2 | 350 | 0.7 | 700
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0017348 | Выключатель атоматический |  | ВА 47-29 | 1р,16А, ИЭК | шт | 27 | 77 | 2.079 | 2079
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0023488 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р50345-99 | ВА47-63 | 25 А | шт | 5 | 77 | 0.385 | 385
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0031059 | Выключатель с индикатором |  | А16-046 | 1-клавишный | шт | 20 | 120 | 2.4 | 2400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0034780 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 99М-250-200 | открытой установки, номинальный рабочий ток,In,А-200,номинальная отключающая рабочая способность(690),номинальное рабочее напряжение (переменный ток 40-60Гц), энергопотребление Вт50 | шт | 2 | 4000 | 8 | 8000
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | ш0034781 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 99М-250-125 | открытой установки номинальный рабочий ток,In,А-125,номинальная отключающая рабочая способность(400),номинальное рабочее напряжение (переменный ток 40-60Гц), энергопотребление Вт51 | шт | 2 | 4000 | 8 | 8000
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | ш0034782 | Выключатель автоматический | ГОСТ 9098-78 | ВА 47100-3-100 | 100 А, 400 В, 3 полюса,характеристика срабатывания-С | шт | 1 | 1500 | 1.5 | 1500
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0036713 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | ВА 47-29 | 1п. 6А | шт | 2 | 95 | 0.19 | 190
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0036714 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50345-99 ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 | ИЭК ВА 47-29 | 2п. 6А | шт | 2 | 154 | 0.308 | 308
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0037217 | Выключательавтоматический | ГОСТ Р 50030.2, ГОСТ 9098 | ВА-88-35 | 250А | шт | 1 | 4500 | 4.5 | 4500
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0038983 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50345-99 | ВА47-29 2Р 3А | двухполюсный, 3А | шт | 12 | 154 | 1.848 | 1848
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0039860 | Выключатель автоматический однополюсный | ГОСТ Р 50345-99 | С25 | Кат.№604807 Откл.способность 6000А-МЭК 60898-95 Icu 6kA 400В | шт | 10 | 150 | 1.5 | 1500
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0040673 | Выключатель автоматический | ТУ 16-522.148-80 | АЕ-2043М-100 | 10А | шт | 4 | 900 | 3.6 | 3600
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0042861 | Выключатель автоматический | ТУ 16-98 ИГПН.641353.077 | ВА57-31-340010-20УХЛ3 | 660 В, 50 Гц, Iрасц=80 А, Iотс=1200 А, переднее присоединение. | шт | 2 | 1200 | 2.4 | 2400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0043240 | Выключатель автоматический | ТУ 99 АГИЕ.641243.039 | АД14 50А 30мА, арт. МАD10-4-050-С-030 | дифференциального тока Uном=230/400В, 50Гц, Iном=50А, Iном. откл. диф.=30мА, со встроенной защитой от сверхтоков, тип рабочей характеристики АС, тип характеристики срабатывания от сверхтоков С, IP20, УХЛ4 | шт | 2 | 1200 | 2.4 | 2400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0046620 | Выключатель автоматический | 06120206R0 | BKN 1P+N C16A | Iоткл.ном.=6КА 1-полюсный с расцепителем нейтрали Iном=16А тип защитной характеристики C Uном=400В АС | шт | 4 | 200 | 0.8 | 800
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050738 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 16А | номинальный ток Iн= 16 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2 | 2200 | 4.4 | 4400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050739 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 25А | номинальный ток Iн= 25 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2 | 2200 | 4.4 | 4400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050740 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 32А | номинальный ток Iн= 32 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2 | 2200 | 4.4 | 4400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050741 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 40А | номинальный ток Iн= 40 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2 | 2200 | 4.4 | 4400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050742 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 50А | номинальный ток Iн= 50 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2 | 2200 | 4.4 | 4400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050743 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 63А | номинальный ток Iн= 63 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2 | 2200 | 4.4 | 4400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050744 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 80А | номинальный ток Iн= 80 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2 | 2200 | 4.4 | 4400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050745 | Выключатель автоматический | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 | ВА 88-32 3Р 100А | номинальный ток Iн= 100 А, номинальная предельная наибольшая отключающая способность 25 КА | шт | 2 | 2200 | 4.4 | 4400
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050746 | Автомат дифференциальный | ГОСТ Р 50345 | АД14 4Р 10А 30мА ИЭК | четырехполюсной, номинальный ток Iн= 10 А, 30 мА, напряжение 230/400 В, | шт | 2 | 1180 | 2.36 | 2360
2.4 | Энергетическое и электротехническое оборудование | 2.4.38.01.01 | Выключатели автоматические | 110 | Ш0050747 | Автомат дифференциальный | ГОСТ Р 50345 | АД14 4Р 25А 100мА ИЭК | четырехполюсной, номинальный ток Iн= 25 А, 100 мА, напряжение 230/400 В, | шт | 2 | 1180 | 2.36 | 2360
[5 empty] | Сумма, тыс.руб 15: 139.432 | 139432