## Лист2
Спецификация к лоту № 92 на поставку магнитных пускателей управления, контакторов в 2017 г. (АО "Норильскгазпром")
№ п/п | Код ЗП | Наименование | ГОСТ | Марка | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во
1 | Ш0007837 | Пускатель магнитный |  | ПМ 12-100-210 УЗ | ток переменный ,напряжение катушки 220В, частота 50ГЦ | шт | 4
2 | Ш0007851 | Пускатель магнитный |  | ПМ12-010-230 УЗ | На номинальный ток 10А с тепловым реле, с диапазоном регулирования 2,7-3,7А, степель защиты IР54, Uкатушки 380В, частотой 50ГЦ. | шт | 9
3 | Ш0007852 | Пускатель магнитный |  | ПМА-3200 | Uкатушки 220 В, частота 50Гц | шт | 5
4 | Ш0007858 | Пускатель магнитный |  | ПМ 12-040-610 (6з+4р) | ток переменный, напряжение катушки 220В, частота 50Гц | шт | 3
5 | Ш0007859 | Пускатель магнитный |  | ПМ 12-100-200 (2з+2р) | ток переменный, напряжение катушки 380В, частота 50Гц | шт | 2
6 | Ш0007879 | Пускатель магнитный |  | ПМЕ-211 | Ток переменный, напряжение катушки 220 В, частота 50 Гц | шт | 8
7 | Ш0007888 | Пускатель магнитный |  | ПМЕ-224 | Ток переменный , напряжение катушки 220 В, частота 50 Гц | шт | 5
8 | Ш0013497 | Пускатель магнитный |  | ПМ 12-025-200 УЗ | Род тока - переменный, Uном-380В, 50Гц, Iном-25А, Uкатушки 380В | шт | 2
9 | Ш0013498 | Пускатель магнитный |  | ПМ12-040-200 УЗ | Род тока - переменный, Uном-380В, 50Гц, Iном-40А, Uкатушки 220В | шт | 12
10 | Ш0013501 | Пускатель магнитный |  | ПМ-12-160-150 УЗ | Род тока - переменный, Uном-380В, 50Гц, Iном-160А, Uкатушки 220В | шт | 1
11 | Ш0019456 | Пост управления кнопочный |  | ПКЕ 212/2 | С цилиндрическими толкателями, кол-во толкателей-2;цвет толкателей: черный-"Пуск", красный-"Стоп"; максимальное напряжение:-переменного тока частотой 50-60Гц 660В, переменного тока 440В, номинальный ток 10А, IP40 | шт | 2
12 | Ш0021099 | Пускатель магнитный |  | ПМЛ-3220Б | Ток переменный , напряжение катушки 220 В, частота 50 Гц | шт | 7
13 | Ш0022753 | Пост управления |  | ПКЕ 222/3 | С цилиндрическими толкателями, кол-во толкателей-3;цвет толкателей: черный-"Вперед", черный "Назад", красный-"Стоп"; максимальное напряжение:-переменного тока частотой 50-60Гц 660В, переменного тока 440В, номинальный ток 10А, IP54 | шт | 2
14 | Ш0023505 | Пускатель магнитный |  | ПМЛ-4220 | ток переменный, напряжение катушки 380В, частота 50Гц | шт | 4
15 | Ш0024627 | Пускатель магнитный |  | ПМЛ-4220 | ток переменный, напряжение катушки 200В, частота 50Гц | шт | 7
16 | Ш0038564 | Пускатель магнитный |  | ПМ12-025-641 (4з+6р) | Род тока - переменный, Uном-380В, 50Гц, Iном-25А, Uкатушки 200В, с тепловым реле, реверсивный с электрической и механической блокировками, степень защиты IP40 без кнопок | шт | 3