## Лист1
Спецификация к лоту № 14 на поставку химреактивов в 2018 г. (АО"Норильскгазпром")
№ | Наименование номенклатурной подгруппы | Код ЗП | Наименование | ГОСТ | Марка | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Сумма по расценке
1 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0002804 | Кислота соляная | ГОСТ 3118-77 |  | хч, ном.№170266, упаковка пластик, V=28л (для закупа фасовка 34кг) | кг | 15 | #REF!
2 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0016015 | Толуол | ГОСТ 5789-78 |  | Плотность 0,867г/см3, чда или импортного производства, массовая доля основного вещества не менее 99,5%, по ГОСТ 3885-73 группа фасовки V, тара 3-5 | кг | 12
3 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0026378 | Кислота соляная ингибированная | ТУ 2122-039-52470175-2004 |  | В п/э канистрах 30 л | кг | 150
4 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033808 | Дифенилкарбазид-1,5 | ГОСТ 5859-78, CAS номер 140-22-7 |  | Чда или импортного производства, с массовой долей основного вещества не менее 97,0%, группа фасовки III по ГОСТ 3885-73 (для закупа фасовка 0,05кг) | кг | 0.025
5 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033811 | Кислота янтарная | ГОСТ 6341-75, ном.№ 280004, CAS номер 110-15-6 |  | C4H6O4, хч или импортного производства 14079-100G Fluka с массовой долей основного вещества не менее 99,5%, группа фасовки IV по ГОСТ 3885-73 | кг | 0.1
6 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033813 | Образец государственный стандартный вязкости жидкости (РЭВ-100-ЭК) | ГСО 9505-2009 |  | Кинетическая вязкость 116,0мм2/с (при t=20С), 25,94мм2/с (при t=50С), относительная погрешность +/-0,3%, относительная погрешность +/-0,3%, 2 разряд, флакон вместимостью 250см3 | шт | 4
7 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033814 | Образец государственный стандартный вязкости жидкости (РЭВ-20-ЭК) | ГСО 9501-2009 |  | Кинетическая вязкость 20,99мм2/с (при t=20С), 9.543мм2/с (при t=40С), 7,013мм2/с (при t=50С), 2,400мм2/с (при t=100С), относительная погрешность +/-0,3%, относительная погрешность +/-0,3%, флакон вместимостью 250см3 | шт | 4
8 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033815 | Образец государственный стандартный давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-30-НС) | ГСО 9332-2009 |  | Давление насыщенных паров 35,9кПа при температуре 37,8С, абсолютная погрешность +/-1,0кПа, флакон вместимостью 250см3 | шт | 4
9 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033816 | Образец государственный стандартный давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-50-НС) | ГСО 9334-2009 |  | Давление насыщенных паров 51кПа при температуре 37,8С, абсолютная погрешность +/-1,2кПа, флакон вместимостью 250см3 | шт | 4
10 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033817 | Образец государственный стандартный кислотного числа нефтепродуктов (КЧ-0,1-НС) | ГСО 9338-2009 |  | Кислотное число 0,09мг КОН/г, относительная погрешность +/-7%, флакон вместимостью 100см3 | шт | 4
11 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033818 | Образец государственный стандартный массовой доли воды в нефтепродуктах (ВН-0,1-НС) | ГСО 9260-2008 |  | Массовая доля воды 0,1%, относительной погрешности +/-10%, флакон вместимость не менее 110см3 | шт | 4
12 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033819 | Образец государственный стандартный массовой доли механических примесей в нефпродуктах (МПН-0,015-НС) | ГСО 9292-2009 |  | Массовая доля механических примесей 0,0150%, относительная погрешность +/-8С, вместимость флакона не менее 110см3 | шт | 4
13 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033820 | Образец государственный стандартный плотности жидкости (ПЛ-750-ЭК) | ГСО 8616-2004 |  | Плотность 748,9кг/м3 при температуре 20С, плотность 752,5кг/м3 при температуре 15С, абсолютная погрешность 0,1кг/м3, флакон 250см3 | шт | 4
14 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033821 | Образец государственный стандартный плотности жидкости (ПЛ-880-НС) | ГСО 9349-2009 |  | Плотность 879,5кг/м3 при температуре 20С, плотность 883,7кг/м3 при температуре 15С, абсолютная погрешность +/-0,1кг/м3, флакон вместимостью 250см3 | шт | 4
15 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033822 | Образец государственный стандартный массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (ХСН-5-НС | ГСО 9294-2009, ГОСТ 21534-76 |  | Массовая концентрация хлористых солей в перерасчете на хлористый натрий 5,5мг/дм3, относительная погрешность +/-13%, флакон вместимостью 250см3 | шт | 4
16 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033823 | Образец государственный стандартный температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-180-НС | ГСО 9358-2009, ГОСТ 6356-75 |  | Аттестованная характеристика СО: температура 182С, абсолютная погрешность +/-3С, флакон вместимостью 250см3 | шт | 3
17 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033824 | Образец государственный стандартный температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-190-НС | ГСО 9352-2009, ГОСТ 4333-87 |  | Аттестованное значение СО: 188С, абсолютная погрешность +/-4С, флакон вместимостью 250см3 | шт | 4
18 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0033825 | Образец государственный стандартный фракционного состава нефтепродуктов (ФС-Б-НС) | ГСО 9468-2009, ГОСТ 2177-99 |  | Аттестованная характеристика СО: температура 36-195С, абсолютная погрешность+/-2С, флакон вместимостью не менее 110см3 | шт | 3
19 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0052813 | Образец государственный стандартный фракционного состава товарной нефти (ФС-ТН-НС) | ГСО 9816-2011, ГОСТ 2177-99 |  | Температура начала кипения 51С, абс.погр. 2,0, обьемная доля: 5% (при t=100С); 8,5 (при t=120С); 13,5% (при t=150С); 15% (при t=160С); 19% (при t=180С); 23% (при t=200С); 26,5% (при t=220С); 29,5% (при t=240С); 33,5% (при t=260С); 37,5% (при t=280С); 43%(при t=300С); абсолютная погрешность 0,5, флакон вместимостью 110см3 | шт | 2
20 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0052814 | Образец государственный стандартный водного раствора метанола | ГСО 8461-2003, ГОСТ 2177-99 |  | Массовая концентрация метанола 1,0 мг/см3, ампула вместимостью до 5см3 | шт | 2
21 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0052815 | ПГС многокомпонентная | ТУ 2114-001-72689906-2014 | ГСО 10512-2014 | Метан-80,78%; Этан-12,57%;Пропан-1,37%;Изобутан -2,52%;Бутан- 0,595%;Нео-Пентан-0,0593%;Изопентан-0,489%;Пентан -0,2 %;Гексан-0,529 %;Гептан-0,236%;Октан-0,05%;Азот-0,147%;Углекислый газ- 0,252%;Гелий -0,0099%; Водород- 0,0099%;Метанол-0,188% Баллон 10 л.Р=0,5 МПа | шт | 1
22 | Строительные и вспомогательные материалы | Ш0052816 | Смесь газовая градуировочная | ТУ 2114-001-72689906-2014 | ГСО 10512-2014 | Метан-96,22%; Этан-2,31%;Пропан-0,306%;Изобутан -0,198%;Бутан- 0,0694%;Нео-Пентан-0,00295%;Изопентан-0,0406%;Пентан -0,0211 %;Гексан-0,0209 %;Гептан-0,0206%;Октан-0,0195%;Азот-0,299%;Углекислый газ- 0,300%;Гелий -0,0100%; Водород- 0,0099%;Метанол-0,103%, Кислород - 0,0501%. 1 разряд, баллон 4л. из углеродистой стали, Р=2,7 МПа | шт | 1