ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сборке и монтажу водостока на объектах КП

1. Основание: Акт осмотра от 21 августа 2017 г.

2. Место выполнения работ: гараж на 2 автомашины и кирпичное здание на территории Красноярского представительства АО «Норильскгазпром» (г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64).

3. Срок и время оказания услуг:

Начало: с момента подписания договора.

Окончание: 30 октября 2018г.

Рабочее время: с 8-00 до 18-00 в рабочие дни. Допускается выполнение работ в иное время, а также по выходным (праздничным) дням, по письменному согласованию с Заказчиком.

4. Требования к услугам:

4.1. С применением принадлежащих ему инструментов и оборудования, силами своих работников Исполнитель обязуется осуществить сборку и монтаж водостока на указанном объекте из переданных ему элементов Заказчика:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заглушка желоба D185 | шт | 6 |
| 2 | Держатель трубы D150 (на кирпич) | шт | 150 |
| 3 | Держатель желоба D185 | шт | 325 |
| 4 | Воронка водосборная D185/150 | шт | 7 |
| 5 | Колено трубы D150 | шт | 14 |
| 6 | Колено сливное D150 | шт | 7 |
| 7 | Желоб водосточный D185х3000 | шт | 26 |
| 8 | Труба водосточная D150х3000 | шт | 16 |

4.2. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные услуги в течении 12 месяцев.

5. Требования к Исполнителю:

5.1. Работники Исполнителя должны обладать соответствующей квалификацией и опытом оказания аналогичных услуг.

5.2. Исполнителя должен обладать необходимыми для оказания услуг разрешительными документов (лицензиями, аттестациями, сертификатами и т.д.), квалифицированными специалистами для выполнения указанных работ.

5.3. Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6. Дополнительные требования: услуги должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами (РД) и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации в рамках настоящего Задания.

Старший механик АУ МЭС                                                               Клементьев В.А.